TÍTULO DEL PROYECTO

Autor, nº de colegiado

Situación

Fecha

Este documento sirve como modelo orientativo para facilitar a los proyectistas la redacción y diseño de un proyecto de instalación de calefacción, proporcionando un esquema definido y completo de los contenidos que se deben considerar para cumplir con los requisitos técnicos y normativos.

ÍNDICE

I.	MEMORIA	3

ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO	3

NORMATIVA APLICABLE	3

SISTEMA ELEGIDO	5

DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO	5

4.1	Superficies, alturas y volúmenes	5

4.2	Horario de funcionamiento	5

4.3	Descripción de los cerramientos del edificio	5

4.4	Ocupación	5

VENTILACIÓN	5

5.1	Aire de ventilación	5

CÁLCULO DE LOS CERRAMIENTOS	5

6.1	Composición de los cerramientos del edificio	5

6.2	Coeficientes de transmisión de calor	5

CONDICIONES EXTERIORES DE CÁLCULO	6

7.1	Condiciones exteriores de cálculo	6

7.2	Temperaturas locales no calefactados	6

7.3	Coeficientes por orientación	6

7.4	Coeficientes de intermitencia	6

7.5	Temperatura del terreno	6

CONDICIONES INTERIORES DE CÁLCULO	6

8.1	Temperatura	6

8.2	Humedad relativa	6

8.3	Variación de las condiciones interiores al variar las exteriores	6

8.4	Nivel de ventilación mecánica o infiltraciones	6

8.5	Niveles sonoros adoptados	6

8.6	Velocidades residuales del aire en zonas ocupadas	6

DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS	6

DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DE LAS REDES DE TUBERÍAS	7

DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS MÁS IMPORTANTES	7

11.1	Grupos térmicos calefacción y ACS	7

11.2	Depósitos interacumuladores	8

11.3	Bombas	8

11.4	Expansión	8

11.5	Llenado	8

11.6	Vaciado	8

11.7	Filtración	8

11.8	Detección de gas	8

CÁLCULO DE LOS SITEMAS DE EXPANSIÓN	8

DESCRIPCIÓN DE REGULACIÓN ADOPTADA	8

13.1	Regulación instalación calefacción	8

13.2	Regulación ACS	8

13.3	Elementos de seguridad	8

CÁLCULO DEL CONSUMO PREVISIBLE DE ENERGÍA Y EMISIONES DE CO2	8

COMPARACIÓN CON OTROS SISTEMAS ALTERNATIVOS	8

RELACIÓN DE EQUIPOS CONSUMIDORES DE ENERGÍA	8

CONCLUSIÓN	8

II.	PLIEGO DE CONDICIONES	9

III.	MEDICIONES Y PRESUPUESTO	10

IV.	PLANOS	10

V.	ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD o ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD (según corresponda)	11

VI.	ANEXOS: MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	11

MEMORIA

## ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO

Descripción detallada del objeto del proyecto, que contenga la información siguiente:

Titular de la obra.

Empresa instaladora.

Autor del proyecto y número de colegiado.

Datos del emplazamiento de la instalación y uso al que se destina.

Descripción urbanística de la zona.

## NORMATIVA APLICABLE

Relación de normativa de aplicación que se debe incorporar:

Legislación estatal

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Térmicas Complementarias, aprobadas por el Real Decreto 1027/2007.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobada por el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

Real Decreto 736/2020, de 4 de agosto, por el que se regula la contabilización de consumos individuales en instalaciones térmicas de edificios.

Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.

Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía”, del Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 214/2006, de 17 de marzo.

Real Decreto 732/2019, de 20 de septiembre, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

Documento Básico HS (Salubridad) del Sección HS 3 (calidad del aire interior).

Real Decreto 919/2006 por el que se aprueba el Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de combustibles y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ICG 01 a 11.

Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

Normativa UNE y de la UE de aplicación.

Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE).

Legislación Autonómica

COMUNIDAD DE MADRID

Decreto 38/2002, de 28 de febrero, del Consejo de Gobierno, por el que se regulan las entidades de control reglamentario de las instalaciones industriales en la Comunidad de Madrid. (BOCM de 13 de marzo de 2002).

Orden 9343/2003, de 1 de octubre, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se establece el procedimiento para el registro, puesta en servicio e inspección de instalaciones térmicas no industriales en los edificios, conforme a lo establecido en el Decreto 38/2002, de 28 de febrero (BOCM de 18 de octubre de 2003).

CASTILLA Y LEÓN

ORDEN EEI/1036/2021, de 6 de septiembre, por la que se establece el procedimiento de regularización administrativa de instalaciones sometidas a la normativa de seguridad industrial (BOCyL 16-09-2021).

Ley 6/2014, de 12 de septiembre, de Industria de Castilla y León (BOCyL 19/09/2014).

Resolución de 19 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Industria e Innovación Tecnológica, por la que se establecen instrucciones para la aplicación del Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, en lo referente a la inscripción y mantenimiento de instalaciones (BOCyL. 16-12-2014).

CASTILLA LA MANCHA

Orden de 13 de marzo de 2002, por la que se establece el contenido mínimo en proyectos de industrias y de instalaciones industriales. DOCM nº 39. 29/03/2002.

Legislación Municipal

Ordenanzas Municipales del Ayuntamiento donde se ejecute la obra.

## SISTEMA ELEGIDO

Descripción del sistema de calefacción elegido, energía que se va a emplear (gas natural, gasóleo, etc), atendiendo a los diversos factores influyentes tales como: posibilidades de regulación, economía de la energía, comparación de la inversión inicial y el consumo energético posterior, condiciones de confort, protección del medio ambiente, etc.

## DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO

### Superficies, alturas y volúmenes

### Horario de funcionamiento

### Descripción de los cerramientos del edificio

### Ocupación

## VENTILACIÓN

### Aire de ventilación

## CÁLCULO DE LOS CERRAMIENTOS

Definición de cada uno de los cerramientos (fachadas, ventanas, paredes interiores, cubiertas, forjados…). Cálculo de los coeficientes de transmisión de cada uno de los cerramientos en función del material de los mismos.

Resumen de los cerramientos: muro exterior, ventanas, forjado, cubierta, medianería…

### Composición de los cerramientos del edificio

### Coeficientes de transmisión de calor

## CONDICIONES EXTERIORES DE CÁLCULO

Condiciones climáticas correspondientes a las observaciones de los meses de diciembre, enero y febrero en la localidad de la obra. Utilización de normas UNE e ITE correspondientes.

### Condiciones exteriores de cálculo

En función de: latitud, longitud, altitud sobre el nivel del mar, grados día anuales, vientos dominantes, temperatura del terreno…

Corrección por orientación.

### Temperaturas locales no calefactados

### Coeficientes por orientación

### Coeficientes de intermitencia

### Temperatura del terreno

## CONDICIONES INTERIORES DE CÁLCULO

En función de las condiciones de bienestar térmico se determinará la temperatura interior para cada uno de los locales.

Condiciones interiores de cálculo para invierno.

### Temperatura

### Humedad relativa

### Variación de las condiciones interiores al variar las exteriores

### Nivel de ventilación mecánica o infiltraciones

### Niveles sonoros adoptados

### Velocidades residuales del aire en zonas ocupadas

## DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS

El cálculo de cargas térmicas teniendo en cuenta las ITE correspondientes y los siguientes factores:

Características constructivas y orientaciones (coeficientes K y coeficientes por orientación).

Influencia de los edificios colindantes y exposición a los vientos (coeficiente por situación).

Tiempos de funcionamiento (coeficiente por intermitencia).

Ventilación.

Pérdidas de calor a considerar en el cálculo.

Pérdidas por transmisión en los cerramientos. Muros exteriores, medianiles, superficies acristaladas, forjados de suelo y techo, muros interiores con otras dependencias del mismo edificio. Todo ello afectado por los coeficientes de orientación e intermitencia.

Pérdidas por ventilación por las renovaciones horarias del aire interior.

## DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DE LAS REDES DE TUBERÍAS

Descripción de los distintos tipos de tuberías (tuberías de alimentación, vaciado, …), espesores de aislantes, cálculo de los caudales, pérdidas de carga, bombas…

## DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS MÁS IMPORTANTES

### Grupos térmicos calefacción y ACS

Características de calderas (marca, modelo, combustible, potencia útil, dimensiones de la caldera, rendimiento de combustión, peso).

Incorporará elementos de regulación y seguridad (termostatos de regulación, termostato de seguridad, termohidrómetro, lámpara señalización bloqueo quemador, cuenta-horas, pirostato y registro de humos…).

### Depósitos interacumuladores

### Bombas

### Expansión

### Llenado

### Vaciado

### Filtración

### Detección de gas

## CÁLCULO DE LOS SITEMAS DE EXPANSIÓN

Cálculo del volumen del vaso de expansión.

## DESCRIPCIÓN DE REGULACIÓN ADOPTADA

### Regulación instalación calefacción

### Regulación ACS

### Elementos de seguridad

## CÁLCULO DEL CONSUMO PREVISIBLE DE ENERGÍA Y EMISIONES DE CO2

## COMPARACIÓN CON OTROS SISTEMAS ALTERNATIVOS

## RELACIÓN DE EQUIPOS CONSUMIDORES DE ENERGÍA

## CONCLUSIÓN

PLIEGO DE CONDICIONES

Se determinan las condiciones y características técnicas mínimas y de calidad que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporan a las instalaciones, así como sus condiciones de suministro, recepción y conservación, almacenamiento y manipulación, las garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservación y mantenimiento.

Calefacción

Tuberías y su instalación: sujeción de tuberías, curvas, pendientes, uniones, dilataciones.

Termostato ambiente.

Radiadores.

Caldera.

Salida de productos de combustión.

Documentos de recepción.

Responsabilidad.

A.C.S

Tuberías y su instalación: normativa, documentos a presentar, garantía de calidad, tubería de distribución de agua fría y caliente, bridas y racores, válvulas de bola, válvulas de compuerta, válvulas de retención, válvulas de alivio y seguridad, válvulas de flotador.

Estas especificaciones se pueden hacer por referencia a pliegos generales que sean de aplicación, Documentos Reconocidos u otros que sean válidas a juicio del proyectista.

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Desarrollo por partidas y agrupados en capítulos, conteniendo todas las descripciones técnicas necesarias para su especificación y valoración.

PLANOS

El proyecto contendrá tantos planos como sean necesarios para la definición en detalle de la instalación.

Plano de situación.

Plantas.

Sala de máquinas, E: 1/50.

Esquema montantes calefacción.

Esquema montantes ACS.

Esquema de principio.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD o ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD (según corresponda)

Se definen las condiciones ideales de protección, seguridad y salud y los posibles riesgos laborales durante la ejecución de la instalación.

Relación de normativa de aplicación que se debe incorporar

Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas.

Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección Individual.

Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención.

Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo.

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

ANEXOS: MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

INSTRUCCIONES DE PUESTA EN MARCHA Y EMERGENCIA