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Este documento sirve como modelo orientativo para facilitar a los proyectistas la redacción y diseño de un proyecto de instalación eléctrica de baja tensión, proporcionando un esquema definido y completo de los contenidos que se deben considerar para cumplir con los requisitos técnicos y normativos. 
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[bookmark: _Toc194496109][bookmark: _Toc202427063]MEMORIA


[bookmark: _Toc194496110][bookmark: _Toc202427064]ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO
Descripción detallada del objeto del proyecto, que contenga la información siguiente:
[bookmark: _Toc194496111]Titular de la obra. 
Empresa instaladora.
Autor del proyecto y número de colegiado. 
Datos del emplazamiento de la instalación y uso al que se destina. 
[bookmark: _Toc202427065]NORMATIVA APLICABLE
Relación de normativa de aplicación que se debe incorporar: 
Legislación estatal
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Térmicas Complementarias, aprobadas por el Real Decreto 1027/2007. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobada por el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía”, del Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 214/2006, de 17 de marzo. 
Real Decreto 732/2019, de 20 de septiembre, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 


Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias. 
Real Decreto 736/2020, de 4 de agosto, por el que se regula la contabilización de consumos individuales en instalaciones térmicas de edificios. 
Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. 
Normas Tecnológicas del Ministerio de la Vivienda (Orden de 2 de julio de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-ISV/1975, «Instalaciones de salubridad: ventilación»). 
[bookmark: _GoBack]Normativa UNE y de la UE de aplicación. 
Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE). 
Legislación Autonómica
COMUNIDAD DE MADRID
Decreto 38/2002, de 28 de febrero, del Consejo de Gobierno, por el que se regulan las entidades de control reglamentario de las instalaciones industriales en la Comunidad de Madrid. (BOCM de 13 de marzo de 2002).
Orden 9343/2003, de 1 de octubre, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se establece el procedimiento para el registro, puesta en servicio e inspección de instalaciones térmicas no industriales en los edificios, conforme a lo establecido en el Decreto 38/2002, de 28 de febrero (BOCM de 18 de octubre de 2003). 
CASTILLA Y LEÓN
ORDEN EEI/1036/2021, de 6 de septiembre, por la que se establece el procedimiento de regularización administrativa de instalaciones sometidas a la normativa de seguridad industrial (BOCyL 16-09-2021).
Ley 6/2014, de 12 de septiembre, de Industria de Castilla y León (BOCyL 19/09/2014). 
Resolución de 19 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Industria e Innovación Tecnológica, por la que se establecen instrucciones para la aplicación del Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, en lo referente a la inscripción y mantenimiento de instalaciones (BOCyL. 16-12-2014). 
CASTILLA LA MANCHA 
Orden de 13 de marzo de 2002, por la que se establece el contenido mínimo en proyectos de industrias y de instalaciones industriales. DOCM nº 39. 29/03/2002.
Legislación Municipal
Ordenanzas Municipales del Ayuntamiento donde se ejecute la obra. 
[bookmark: _Toc202427066]SISTEMA ELEGIDO
Tipo de generador utilizado y energía empleada. 
[bookmark: _Toc202427067]HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO, OCUPACIÓN Y CÁLCULO DE CAUDALES DE AIRE EXTERIOR, SUPERFICIES, ALTURAS Y VOLÚMENES

[bookmark: _Toc202427068]DESCRIPCIÓN DE LOS CERRAMIENTOS
Definición de cada uno de los cerramientos (fachadas, ventanas, paredes interiores, cubiertas, forjados…). Cálculo de los coeficientes de transmisión de cada uno de los cerramientos en función del material de los mismos. 
[bookmark: _Toc202427069]CRITERIOS DE DISEÑO
[bookmark: _Toc202427070]Condiciones exteriores
Determinación de las condiciones exteriores de diseño y estimación de las variaciones de las mismas con respecto a las de diseño. Obtención de los diferentes valores de temperatura seca y temperatura húmeda aplicando factores correctores en función de la hora, del mes para el cual se calcula y de las variaciones diurna y anual en la población de la obra. 
[bookmark: _Toc202427071]Condiciones interiores
Determinación de las condiciones de diseño para el cálculo de la refrigeración (temperatura seca y humedad relativa). 
[bookmark: _Toc202427072]DESCRIPCIÓN DE LOS MÉTODOS DE CÁLCULO DE CARGAS
Cálculo de las cargas máximas de refrigeración para cada una de las zonas en función de las condiciones interiores y exteriores y de parámetros como temperatura seca, temperatura húmeda, humedad relativa, temperatura de rocío, humedad específica. 
[bookmark: _Toc202427073]Cálculo de la carga total y máxima en zonas y locales

[bookmark: _Toc202427074]DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS
[bookmark: _Toc202427075]Sistema de climatización
Descripción del sistema 
Zonas

Unidades exteriores
La unidad viene marcada por las potencias de las unidades interiores; la capacidad y potencia de la unidad exterior viene impuesta por las necesidades de capacidad y potencia de las unidades interiores seleccionadas para cada una de las zonas. 
Unidades interiores
Para la selección de las unidades interiores, se tendrá en cuenta la superficie de cada una de las salas, coeficientes de transmisión de paredes, techos, ventanas y demás elementos, uso de la sala, luminaria, maquinaria existente, número de personas…
Circuitos frigoríficos

[bookmark: _Toc202427076]Solución de ventilación. Unidad de tratamiento de aire.
Descripción de la solución adoptada para realizar la ventilación en función de las necesidades de renovación del aire y en caso de que se realice la ventilación y extracción de modo forzado descripción de los ventiladores y extractores generales. 
Sistema de producción




Sistema de distribución de aire
Los elementos de distribución de aire en los locales climatizados se distinguen por las siguientes características: 
La función que cumplen.
La configuración geométrica. 
El tipo de montaje. 
El material.
Se seleccionan basándose en el caudal y temperatura del aire, en función de su distribución en el local a climatizar. 
[bookmark: _Toc202427077]Descripción de la regulación adoptada
Descripción del sistema de regulación de temperatura elegido. 
[bookmark: _Toc202427078]RED DE TUBERÍAS
Descripción de los distintos tipos de tuberías, materiales empleados, espesores de aislantes, cálculo de los caudales, pérdidas de carga, diámetros, tuberías…
[bookmark: _Toc202427079]Aislamiento térmico de las redes de tuberías
Todas las tuberías de la instalación estarán aisladas, tanto en la impulsión como en el retorno, con el fin de aumentar la eficiencia energética de la instalación reduciendo al máximo las pérdidas de energía en tuberías. 
Temperaturas de transporte del agua caliente y fría. 
[bookmark: _Toc202427080]Aislamiento térmico de las redes de conductos
Los conductos de impulsión de aire estarán aislados de forma que la pérdida de calor no sea mayor que un determinado porcentaje de la potencia transportada y este aislamiento será suficiente para evitar condensaciones. 
[bookmark: _Toc202427081]Caídes de presión en componentes
Las pérdidas de carga en los distintos componentes de la instalación serán inferiores a las máximas que se especificarán en el proyecto. 
[bookmark: _Toc202427082]RED DE CONDUCTOS
Descripción del método de cálculo de redes de conductos y descripción de los conductos existentes en la instalación. 

[bookmark: _Toc202427083]CÁLCULO Y SELECCIÓN DE UNIDADES EMISORAS

[bookmark: _Toc202427084]FUENTES DE ENERGÍA, CÁLCULO DEL CONSUMO PREVISIBLE DE ENERGÍA Y EMISIONES DE CO2


[bookmark: _Toc202427085]PLIEGO DE CONDICIONES


1. [bookmark: _Toc202427086]CONDICIONES GENERALES DE CLIMATIZACIÓN
[bookmark: _Toc202427087]Tuberías y su instalación
Sujeción de tuberías
Curvas
Pendientes
Uniones
Dilataciones
[bookmark: _Toc202427088]Conductos y su instalación
Diseño 
Cálculo
Materiales
Montaje
[bookmark: _Toc202427089]Regulación 
[bookmark: _Toc202427090]Emisores
[bookmark: _Toc202427091]Generadores
[bookmark: _Toc202427092]Documentos de recepción
[bookmark: _Toc202427093]Responsabilidad


[bookmark: _Toc202427094]MEDICIONES Y PRESUPUESTO


Desarrollo por partidas y agrupados en capítulos, conteniendo todas las descripciones técnicas necesarias para su especificación y valoración, tal como se indica a continuación:
INSTALACIÓN DE PRODUCCIÓN DE FRÍO Y CALOR
SALA DE BOMBAS Y ACUMULADORES
ENERGÍA SOLAR
EMISORES
CONDUCTOS, REJILLAS Y DIFUSORES
APORTE Y EXTRACCIÓN
TUBERÍAS, VÁLVULAS Y REGULACIÓN
AISLAMIENTO
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
SISTEMA DE GESTIÓN
EVACUACIÓN DE HUMOS
Además, se debe incluir el presupuesto del control de calidad, Estudio de Seguridad y Salud y la valoración de la gestión de los residuos.
[bookmark: _Toc202427095]PLANOS


El proyecto contendrá tantos planos como sean necesarios para la definición en detalle de la instalación.
Plano de situación.
Plano de plantas, distribución de tuberías. 
Plano de plantas, distribución de conductos.  
Plano de sala de máquinas (a escala 1:50)
Esquema de montantes de climatización.  
Esquema de principio. 


[bookmark: _Toc202427096]ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD o ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD (según corresponda) 
Se definen las condiciones ideales de protección, seguridad y salud y los posibles riesgos laborales durante la ejecución de la instalación. 
Relación de normativa de aplicación que se debe incorporar
Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas.
Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección Individual.
Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención.
Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo.
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.


[bookmark: _Toc202427097]ANEXO I - MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO
· PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
· INSTRUCCIONES DE PUESTA EN MARCHA Y EMERGENCIA
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