TÍTULO DEL PROYECTO

Autor, nº de colegiado

Situación

Fecha

Este documento sirve como modelo orientativo para facilitar a los proyectistas la redacción y diseño de un proyecto de instalación de protección contra incendios para establecimientos industriales, proporcionando un esquema definido y completo de los contenidos que se deben considerar para cumplir con los requisitos técnicos y normativos.

ÍNDICE

I.	MEMORIA	3

ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO	3

NORMATIVA APLICABLE	3

DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO	4

PREVISIÓN DE CARGAS	5

4.1	Potencia máxima admisible	5

4.2	Potencia instalada	5

4.3	Potencia a contratar	5

DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES	5

5.1	Acometida	5

5.2	Caja general de protección	5

5.3	Línea general de alimentación	5

5.4	Centralización de contadores y equipos	5

5.5	Líneas y derivaciones individuales	5

5.6	Líneas de distribución a cuadros secundarios	5

5.7	Cuadro general y secundarios	5

5.8	Instalación interior	6

5.9	Canalizaciones	6

5.10	Conductores	6

5.11	Luminarias	6

5.12	Tomas de corriente	6

5.13	Otros receptores	6

5.14	Aparatos de conexión y corte	6

5.15	Protección contra contactos directos e indirectos	6

5.16	Protección contra sobrecargas y cortocircuitos	6

5.17	Puesta a tierra	6

5.18	Equipos de corrección de energía reactiva	7

5.19	Interruptores de corte bomberos	7

5.20	Suministros complementarios de energía	7

5.21	Alumbrados especiales y alumbrado de emergencia	7

5.22	Clasificación y características de las instalaciones según el tipo de local que corresponda	8

CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS	8

6.1	Cálculos	8

6.2	Capacidad de las líneas	8

6.3	Cálculo de la longitud máxima del conductor para su protección	8

6.4	Protección frente a cortocircuitos	8

6.5	Fórmulas empleadas en los cálculos	8

6.6	Resultados de los cálculos	8

6.7	Cálculos lumínicos	8

6.8	Conclusión	8

II.	PLIEGO DE CONDICIONES	9

III.	MEDICIONES Y PRESUPUESTO	10

IV.	PLANOS	10

V.	ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD o ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD (según corresponda)	11

MEMORIA

Descripción detallada del objeto del proyecto, que contenga la información siguiente:

- Titular de la obra.

- Autor del proyecto y número de colegiado.

- Datos del emplazamiento de la instalación.

## NORMATIVA APLICABLE

Relación de normativa de aplicación que se debe incorporar:

Legislación estatal

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

- Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, del Ministerio de Economía, Industria y Competividad (B.O.E. núm. 139, 12/06/2017).

- Real Decreto 164/2025, de 4 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales.

- Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.

- Real Decreto 393/2007, de 23 marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

- Real Decreto 524/2023, de 20 de junio, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil

- Normativa UNE y de la UE de aplicación.

Legislación Autonómica

COMUNIDAD DE MADRID

- Decreto 38/2002, de 28 de febrero, del Consejo de Gobierno, por el que se regulan las entidades de control reglamentario de las instalaciones industriales en la Comunidad de Madrid. (BOCM de 13 de marzo de 2002).

- Orden 3619/2005, de 24 de junio, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se establece el procedimiento para el Registro de Instalaciones de Prevención y Extinción contra Incendios. (BOCM de 22 de septiembre de 2005)

- RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2019, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se amplían las instalaciones de protección contra incendios a inspeccionar para el registro de su puesta en servicio recogidas en la Resolución de 14 de noviembre de 2014 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se modifica el criterio de inspección para el registro de puesta en servicio de las instalaciones de protección contra incendios en aplicación de la Orden de 12 de marzo de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se establece el procedimiento para el registro de puesta en servicio de las instalaciones de protección contra incendios en establecimientos no industriales en la Comunidad de Madrid.

- Orden de 12 de marzo de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se establece el procedimiento para el registro de puesta en servicio de las instalaciones de protección contra incendios en establecimientos no industriales en la Comunidad de Madrid. (Texto consolidado).

- Resolución de 26 de junio de 2019, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se aprueban los nuevos modelos de formularios para la aplicación de la Orden de 12 de marzo de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se establece el procedimiento para el registro de puesta en servicio de las instalaciones de protección contra incendios en establecimientos no industriales en la Comunidad de Madrid.

CASTILLA Y LEÓN

- ORDEN EEI/1036/2021, de 6 de septiembre, por la que se establece el procedimiento de regularización administrativa de instalaciones sometidas a la normativa de seguridad industrial (BOCyL 16-09-2021).

- Ley 6/2014, de 12 de septiembre, de Industria de Castilla y León (BOCyL 19/09/2014).

CASTILLA LA MANCHA

Legislación Municipal

- Ordenanzas Municipales del Ayuntamiento donde se ejecute la obra.

## INFORMACIÓN GENERAL

Datos de carácter general necesarios para el posterior diseño de las medidas de protección contra incendios.

### Datos del entorno físico. Datos en caso de rehabilitación o reforma

### Descripción general del edificio

Altura, superficie útil, nº de plantas sobre y bajo rasante, accesos, cimentación, sistema estructural, sistema de compartimentación, sistema de envolvente, sistema de acabados, sistema de acondicionamiento ambiental y de servicios.

### Descripción de la actividad

Programa de necesidades, uso característico y otros usos previstos, personal empleado.

## REQUISITOS DE DISEÑO. CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA

### Cumplimiento del Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales. Sectores de incendio. Nivel de riesgo intrínseco de fuego

### Documento Básico Seguridad Industrial CTE

Propagación interior. Propagación exterior. Evacuación de ocupantes. Número de salidas y longitud de recorrido de evacuación. Dimensionado de los medios de evacuación. Justificación de la anchura de las escaleras. Número de ocupantes

## INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

### Sistemas de detección de incendios

### Sistemas de abastecimiento de agua contra incendio

### Sistema de hidrantes contra incendios

### Extintores de incendio

### Sistemas de bocas de incendio equipadas

### Sistema de columna seca

### Sistemas fijos de extinción

### Sistema de alumbrado de emergencia

### Sistemas de señalización

## DESCRIPCIÓN DE LOS MÉTODOS DE CÁLCULO DE CARGAS

Cálculo de las cargas máximas de refrigeración para cada una de las zonas en función de las condiciones interiores y exteriores y de parámetros como temperatura seca, temperatura húmeda, humedad relativa, temperatura de rocío, humedad específica.

### Cálculo de la carga total y máxima en zonas y locales

## CÁLCULOS

## INSTALACIONES ELÉCTRICAS, MECÁNICAS Y AUXILIARES

## CÁLCULO Y SELECCIÓN DE UNIDADES EMISORAS

PLIEGO DE CONDICIONES

Se determinan las condiciones y características técnicas mínimas y de calidad que deben reunir los productos, equipos y sistemas (conductores, canalizaciones, cajas de empalme y derivación, aparatos de mando y maniobra, aparatos de protección) que se incorporan a las instalaciones, así como sus condiciones de suministro, recepción y conservación, almacenamiento y manipulación, las garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservación y mantenimiento.

Estas especificaciones se pueden hacer por referencia a pliegos generales que sean de aplicación, Documentos Reconocidos u otros que sean válidas a juicio del proyectista.

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Desarrollo por partidas y agrupados en capítulos, conteniendo todas las descripciones técnicas necesarias para su especificación y valoración.

Además, se debe incluir el presupuesto del control de calidad, Estudio de Seguridad y Salud y la valoración de la gestión de los residuos.

PLANOS

El proyecto contendrá tantos planos como sean necesarios para la definición en detalle de la instalación.

- Plano de situación.

- Planos de accesibilidad y entorno del edificio.

- Planos de limitación de extensión del incendio, sectores de incendio.

- Planos de evacuación de ocupantes.

- Planos de las instalaciones de PCI.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD o ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD (según corresponda)

Se definen las condiciones ideales de protección, seguridad y salud y los posibles riesgos laborales durante la ejecución de la instalación.

Relación de normativa de aplicación que se debe incorporar

Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas.

Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección Individual.

Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención.

Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo.

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

ANEXO I - MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO