TÍTULO DEL PROYECTO

Autor, nº de colegiado

Situación

Fecha

Este documento sirve como modelo orientativo para facilitar a los proyectistas la redacción y diseño de un proyecto de instalación solar, proporcionando un esquema definido y completo de los contenidos que se deben considerar para cumplir con los requisitos técnicos y normativos.

ÍNDICE

I.	MEMORIA	3

ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO	3

NORMATIVA APLICABLE	3

JUSTIFICACIÓN ENERGÍA RENOVABLE. PLANTA SOLAR.	5

DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA	5

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA	6

5.1	Descripción de funcionamiento	6

5.2	Generador fotovoltaico	6

5.3	Criterios de implantación de paneles sobre cubierta	6

5.4	Conexión de módulos	6

5.5	Campo fotovoltaico	6

5.6	Características técnicas de los módulos fotovoltaicos	6

5.7	Inversores	6

5.8	Sala de inversores	7

5.9	Cableado	7

5.10	Puesta a tierra	7

5.11	Armónicos y compatibilidad electromagnética	7

5.12	Protecciones y cuadro eléctrico	7

5.13	Medida	7

5.14	Sistema de monitorización	7

OBRA CIVIL Y ESTRUCTURAS	8

6.1	Estructura soporte	8

6.2	Obra civil	8

PRUEBAS DE PUESTA EN MARCHA	8

MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN	8

DESMANTELAMIENTO DE LAS INSTALACIONES	8

CÁLCULOS	8

10.1	Cálculo de la resistencia de puesta a tierra de la instalación	8

10.2	Cálculo de protecciones	8

10.3	Cálculo de la caída de tensión	8

10.4	Cálculo de las pérdidas de radiación solar por sombras	8

10.5	Producción energética anual	9

II.	PLIEGO DE CONDICIONES	10

III.	MEDICIONES Y PRESUPUESTO	11

IV.	PLANOS	11

V.	ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD o ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD (SEGÚN CORRESPONDA)	12

VI.	ESTUDIO GESTIÓN DE RESIDUOS	13

MEMORIA

## ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO

Descripción detallada del objeto del proyecto, que contenga la información siguiente:

- Titular de la obra.

- Autor del proyecto y número de colegiado.

- Datos del emplazamiento de la instalación.

## NORMATIVA APLICABLE

Relación de normativa de aplicación que se debe incorporar:

Legislación estatal

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Decreto 842/2002, de 2 de agosto) e Instrucciones Técnicas Complementarias.

Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica.

Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores.

Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo.

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23.

Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a la red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia.

Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.

Resolución de 31 de mayo de 2001, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se establecen modelo de contrato tipo y modelo de factura para instalaciones solares fotovoltaicas a la red de baja tensión.

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico.

Orden de 5 de septiembre de 1985, por la que se establecen normas administrativas y técnicas para funcionamiento y conexión a las redes eléctricas de centrales hidroeléctricas de hasta 5.000 kVA y centrales de autogeneración eléctrica.

Ley 54/1997, de 27 noviembre, del Sector Eléctrico.

Ley 17/2007, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 54/1997, del sector eléctrico, para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad.

Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el código técnico de la edificación.

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el código técnico de la edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores.

Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica.

Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.

Legislación Autonómica

COMUNIDAD DE MADRID

Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid.

Decreto 86/2025, de 29 de octubre, del Consejo de Gobierno, para la simplificación de los procedimientos de autorización, comunicación, verificación e inspección, responsabilidades y régimen sancionador en materia de instalaciones de energía eléctrica en alta tensión en la Comunidad de Madrid. (BOCM de 31 de octubre de 2025).

CASTILLA Y LEÓN

Decreto legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.

Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León.

CASTILLA LA MANCHA

Orden de 13 de marzo de 2002, por la que se establece el contenido mínimo en proyectos de industrias y de instalaciones industriales. DOCM nº 39. 29/03/2002.

Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

Decreto 299/2003, de 4 de noviembre de 2003, por el que se regula el procedimiento de reconocimiento de la Condición de Instalación de Producción de Energía Eléctrica en Régimen Especial y la creación del Registro Autonómico de las Instalaciones acogidas a dicho Régimen.

Legislación Municipal

- Ordenanzas Municipales del Ayuntamiento donde se ejecute la obra.

## JUSTIFICACIÓN ENERGÍA RENOVABLE. PLANTA SOLAR.

## DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA

Datos urbanísticos.

Afecciones a considerar.

Accesos.

## DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA

Potencia de la planta fotovoltaica y descripción de las características de los paneles proyectados.

Condiciones climáticas.

### Descripción de funcionamiento

### Generador fotovoltaico

### Criterios de implantación de paneles sobre cubierta

Indicar la inclinación y orientación finales de los paneles fotovoltaicos (inclinación, azimut).

Números de paneles proyectados.

### Conexión de módulos

Se define el tipo de asociación que se llevará a cabo en la planta (agrupaciones de los paneles).

### Campo fotovoltaico

### Características técnicas de los módulos fotovoltaicos

•	Datos eléctricos: potencia máxima, tensión punto de máxima potencia, corriente punto de máxima potencia, tensión de circuito abierto, corriente de cortocircuito.

•	Dimensiones: dimensiones (tolerancia ± 2mm), espesor con marco, incluida caja de conexiones, peso.

•	Coeficientes de temperatura de célula: temperatura normal de operación.

### Inversores

Funcionamiento de los inversores (que son los encargados de convertir la corriente continua generada en los módulos solares en corriente alterna sincronizada con la de la red).

Medidas de seguridad para los inversores.

Características técnicas del inversor:

•	Potencia nominal AC

•	Entrada: tensión mínima en MPP, tensión máxima en MPP, máx. tensión, corriente máxima admisible CC.

•	Salida: tensión nominal, frecuencia, distorsión máx. de la intensidad ya inyectada a red en condiciones, nominales, factor de potencia, rendimiento aproximado incluyendo el transformador.

### Sala de inversores

Descripción del sistema de aire acondicionado en caso de que sea necesario instalarlo en la sala.

### Cableado

Tipo de conductores empleados para el cableado.

### Puesta a tierra

Puesta a tierra para el lado de continua, toma de tierra del inversor, puesta a tierra de la compañía distribuidora de la red eléctrica.

### Armónicos y compatibilidad electromagnética

### Protecciones y cuadro eléctrico

Protecciones.

Niveles de protección en las plantas:

-	En el punto de conexión a red autorizado por la compañía eléctrica, dentro del cuadro de contadores homologado, se dispone de fusibles y de un seccionador manual.

-	Interruptor general magnetotérmico tetrapolar.

-	Interruptor automático diferencial, de protección frente a contactos indirectos.

-	Protecciones dentro del inversor.

-	Protecciones cajas de conexiones.

### Medida

Equipos de medida de los consumos eléctricos.

### Sistema de monitorización

Descripción del sistema de captura de datos de producción de energía eléctrica.

## OBRA CIVIL Y ESTRUCTURAS

### Estructura soporte

Descripción de la estructura de soporte de los paneles solares fotovoltaicos.

En caso de disponer de seguidores solares:

Sistema de control, monitorización, seguridades y comunicaciones.

Características principales: tensión de servicio, consumo de potencia, accionamiento este-oeste, giro sobre eje vertical, giro sobre eje horizontal, tecnología de seguimiento.

- Especificaciones mecánicas de los materiales y comprobación de la estructura.

### Obra civil

Posibles canalizaciones eléctricas necesarias para llevar el cableado desde los paneles al punto de conexión, así como todas las actividades necesarias para el anclaje de las estructuras soporte de los módulos fotovoltaicos a la cubierta.

## PRUEBAS DE PUESTA EN MARCHA

## MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN

## DESMANTELAMIENTO DE LAS INSTALACIONES

## CÁLCULOS

### Cálculo de la resistencia de puesta a tierra de la instalación

### Cálculo de protecciones

Sistema de protección frente a sobreintensidades.

Continua

Alterna

### Cálculo de la caída de tensión

### Cálculo de las pérdidas de radiación solar por sombras

Determinación de las pérdidas por orientación e inclinación del generador fotovoltaico y las posibles sombras sobre el mismo (tres casos: caso general, superposición de módulos e integración arquitectónica). En todos los casos se han de cumplir tres condiciones: pérdidas por orientación e inclinación, pérdidas por sombreado y pérdidas totales sean lo menores posible.

### Producción energética anual

PLIEGO DE CONDICIONES

Se determinan las condiciones y características técnicas mínimas y de calidad que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporan a las instalaciones, así como sus condiciones de suministro, recepción y conservación, almacenamiento y manipulación, las garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservación y mantenimiento.

Calidad de los materiales: conductores, identificación de conductores, Canalizaciones, cajas de empalme y derivación, aparatos de mando y maniobra, aparatos de protección.

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Desarrollo por partidas y agrupados en capítulos, conteniendo todas las descripciones técnicas necesarias para su especificación y valoración.

Además, se debe incluir el presupuesto del control de calidad, Estudio de Seguridad y Salud y la valoración de la gestión de los residuos.

Obra civil.

Equipos fotovoltaicos.

Instalación eléctrica.

Ingeniería.

PLANOS

El proyecto contendrá tantos planos como sean necesarios para la definición en detalle de la instalación.

- Plano de situación.

Plano de emplazamiento

Plano de implantación de paneles.

Esquemas.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD o ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD (según corresponda)

Se definen las condiciones ideales de protección, seguridad y salud y los posibles riesgos laborales durante la ejecución de la instalación.

Relación de normativa de aplicación que se debe incorporar

Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas.

Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección Individual.

Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención.

Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo.

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

ESTUDIO GESTIÓN DE RESIDUOS

Se identifican y se clasifican los residuos que se van a generar, evaluando los riesgos y planificando su gestión. Se determinan las condiciones óptimas de producción, gestión y tratamiento de los residuos producidos durante la obra.

Relación de normativa de aplicación que se debe incorporar:

Legislación estatal

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Legislación Autonómica

COMUNIDAD DE MADRID

Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid.

Ley 1/2024, de 17 de abril, de Economía Circular de la Comunidad de Madrid.

CASTILLA Y LEÓN

DECRETO 11/2014, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Regional de Ámbito Sectorial denominado «Plan Integral de Residuos de Castilla y León

Decreto 5/2023, de 4 de mayo, por el que se regula la producción y gestión sostenible de los residuos de construcción y demolición en Castilla y León.

CASTILLA LA MANCHA

Ley 7/2019, de 29 de noviembre, de Economía Circular de Castilla-La Mancha.

Decreto 35/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención y Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2030.