TÍTULO DEL PROYECTO

Autor, nº de colegiado

Situación

Fecha

Este documento sirve como modelo orientativo para facilitar a los proyectistas la redacción y diseño de un proyecto de instalación solar, proporcionando un esquema definido y completo de los contenidos que se deben considerar para cumplir con los requisitos técnicos y normativos.

ÍNDICE

I.	MEMORIA	3

ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO	3

NORMATIVA APLICABLE	3

JUSTIFICACIÓN ENERGÍA RENOVABLE.	5

LOCALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN	5

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN	5

5.1	Descripción general	6

5.2	Generador fotovoltaico	6

5.3	Criterios de implantación de paneles sobre cubierta	6

5.4	Estructura soporte	6

5.5	Características técnicas de los módulos fotovoltaicos	6

5.6	Inversores	6

5.7	Cableado	7

5.8	Baterías	7

5.9	Puesta a tierra	7

5.10	Protecciones y cuadro eléctrico	7

5.11	Medida	7

5.12	Sistema de monitorización	7

ESTUDIO ENERGÉTICO Y AHORRO EMISIONES CO2.	8

MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN	8

CÁLCULOS	8

8.1	Cálculo de la resistencia de puesta a tierra de la instalación	8

8.2	Cálculo de protecciones	8

8.3	Cálculo de la caída de tensión	8

8.4	Cálculo de las pérdidas de radiación solar por sombras	8

8.5	Producción energética anual	8

II.	PLIEGO DE CONDICIONES	9

III.	MEDICIONES Y PRESUPUESTO	10

IV.	PLANOS	10

V.	ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD o ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD (SEGÚN CORRESPONDA)	11

MEMORIA

## ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO

Descripción detallada del objeto del proyecto, que contenga la información siguiente:

- Titular de la obra.

- Autor del proyecto y número de colegiado.

- Datos del emplazamiento de la instalación.

## NORMATIVA APLICABLE

Relación de normativa de aplicación que se debe incorporar:

Legislación estatal

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Decreto 842/2002, de 2 de agosto) e Instrucciones Técnicas Complementarias.

Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica.

Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores.

Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo.

Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a la red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia.

Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.

Resolución de 31 de mayo de 2001, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se establecen modelo de contrato tipo y modelo de factura para instalaciones solares fotovoltaicas a la red de baja tensión.

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico.

Orden de 5 de septiembre de 1985, por la que se establecen normas administrativas y técnicas para funcionamiento y conexión a las redes eléctricas de centrales hidroeléctricas de hasta 5.000 kVA y centrales de autogeneración eléctrica.

Ley 54/1997, de 27 noviembre, del Sector Eléctrico.

Ley 17/2007, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 54/1997, del sector eléctrico, para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad.

Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el código técnico de la edificación.

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el código técnico de la edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica.

Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.

Legislación Autonómica

COMUNIDAD DE MADRID

Orden 9344/2003, de 1 de octubre, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se establece el procedimiento para la tramitación, puesta en servicio e inspección de las instalaciones eléctricas conectadas a una alimentación en baja tensión.

Orden 163/2024, de 22 de enero, de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, por la que se modifica la Orden 9344/2003, de 1 de octubre, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se establece el procedimiento para la tramitación, puesta en servicio e inspección de las instalaciones eléctricas no industriales conectadas a una alimentación en baja tensión.

CASTILLA Y LEÓN

Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León.

CASTILLA LA MANCHA

Orden de 13 de marzo de 2002, por la que se establece el contenido mínimo en proyectos de industrias y de instalaciones industriales. DOCM nº 39. 29/03/2002.

Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección.

Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por el que se modifica el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección.

Legislación Municipal

Ordenanzas Municipales del Ayuntamiento donde se ejecute la obra.

## JUSTIFICACIÓN ENERGÍA RENOVABLE.

## LOCALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN

## DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

Potencia de la planta fotovoltaica y descripción de las características de los paneles proyectados.

Condiciones climáticas.

### Descripción general

### Generador fotovoltaico

### Criterios de implantación de paneles sobre cubierta

Indicar la inclinación y orientación finales de los paneles fotovoltaicos (inclinación, azimut).

Números de paneles proyectados.

### Estructura soporte

### Características técnicas de los módulos fotovoltaicos

•	Datos eléctricos: potencia máxima, tensión punto de máxima potencia, corriente punto de máxima potencia, tensión de circuito abierto, corriente de cortocircuito.

•	Dimensiones: dimensiones (tolerancia ± 2mm), espesor con marco, incluida caja de conexiones, peso.

•	Coeficientes de temperatura de célula: temperatura normal de operación.

### Inversores

Funcionamiento de los inversores (que son los encargados de convertir la corriente continua generada en los módulos solares en corriente alterna sincronizada con la de la red).

Medidas de seguridad para los inversores.

Características técnicas del inversor:

•	Potencia nominal AC

•	Entrada: tensión mínima en MPP, tensión máxima en MPP, máx. tensión, corriente máxima admisible CC.

•	Salida: tensión nominal, frecuencia, distorsión máx. de la intensidad ya inyectada a red en condiciones, nominales, factor de potencia, rendimiento aproximado incluyendo el transformador.

### Cableado

Tipo de conductores empleados para el cableado.

### Baterías

### Puesta a tierra

Puesta a tierra para el lado de continua, toma de tierra del inversor, puesta a tierra de la compañía distribuidora de la red eléctrica.

### Protecciones y cuadro eléctrico

Protecciones.

-	Interruptor general magnetotérmico tetrapolar.

-	Interruptor automático diferencial, de protección frente a contactos indirectos.

-	Protecciones dentro del inversor.

-	Protecciones cajas de conexiones.

### Medida

Equipos de medida de los consumos eléctricos.

### Sistema de monitorización

Descripción del sistema de captura de datos de producción de energía eléctrica.

## ESTUDIO ENERGÉTICO Y AHORRO EMISIONES CO2.

## MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN

## CÁLCULOS

### Cálculo de la resistencia de puesta a tierra de la instalación

### Cálculo de protecciones

Sistema de protección frente a sobreintensidades.

Continua

Alterna

### Cálculo de la caída de tensión

### Cálculo de las pérdidas de radiación solar por sombras

Determinación de las pérdidas por orientación e inclinación del generador fotovoltaico y las posibles sombras sobre el mismo (tres casos: caso general, superposición de módulos e integración arquitectónica). En todos los casos se han de cumplir tres condiciones: pérdidas por orientación e inclinación, pérdidas por sombreado y pérdidas totales sean lo menores posible.

### Producción energética anual

PLIEGO DE CONDICIONES

Se determinan las condiciones y características técnicas mínimas y de calidad que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporan a las instalaciones, así como sus condiciones de suministro, recepción y conservación, almacenamiento y manipulación, las garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservación y mantenimiento.

Calidad de los materiales: conductores, identificación de conductores, Canalizaciones, cajas de empalme y derivación, aparatos de mando y maniobra, aparatos de protección.

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Desarrollo por partidas y agrupados en capítulos, conteniendo todas las descripciones técnicas necesarias para su especificación y valoración.

Además, se debe incluir el presupuesto del control de calidad, Estudio de Seguridad y Salud y la valoración de la gestión de los residuos.

Equipos fotovoltaicos

Estructura soporte..

Instalación eléctrica.

Ingeniería.

PLANOS

El proyecto contendrá tantos planos como sean necesarios para la definición en detalle de la instalación.

- Plano de situación.

Plano de emplazamiento

Plano de implantación de paneles.

Esquemas.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD o ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD (según corresponda)

Se definen las condiciones ideales de protección, seguridad y salud y los posibles riesgos laborales durante la ejecución de la instalación.

Relación de normativa de aplicación que se debe incorporar

Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas.

Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección Individual.

Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención.

Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo.

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.