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Este documento sirve como modelo orientativo para facilitar a los proyectistas la redacción y diseño de un proyecto de línea eléctrica de Alta Tensión, proporcionando un esquema definido y completo de los contenidos que se deben considerar para cumplir con los requisitos técnicos y normativos. 
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[bookmark: _Toc194496109][bookmark: _Toc202427063][bookmark: _Toc236225434]MEMORIA


[bookmark: _Toc236225435]ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO
Descripción detallada del objeto del proyecto, que contenga la información siguiente:
· [bookmark: _Toc194496111]Titular de la obra. 
· Autor del proyecto y número de colegiado. 
· Datos del emplazamiento de la instalación.
Empresa suministradora. 
[bookmark: _Toc214959884][bookmark: _Toc236225436]NORMATIVA APLICABLE
Relación de normativa de aplicación que se debe incorporar: 
Legislación estatal
Real Decreto 223/2008. Aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. Vigente desde 19-09-2008. BOE 19 marzo 2008, nº 68.
Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
Real Decreto 1955/2000, de 1 diciembre. Regula las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. BOE 27 diciembre 2000, nº 310.
Ley 54/1997, de 27 noviembre. Regulación del sector eléctrico. BOE 28 noviembre 1997, nº 285.
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
Real Decreto 1047/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de transporte de energía eléctrica.
Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica.
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial.
Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.
Ley 21/1992, de 16 de julio de Industria.
Real Decreto 614/2001. Protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Normas particulares de la Compañía Suministradora de la zona.
Normas UNE aplicables.
Legislación Autonómica
COMUNIDAD DE MADRID
Decreto 86/2025, de 29 de octubre, del Consejo de Gobierno, para la simplificación de los procedimientos de autorización, comunicación, verificación e inspección, responsabilidades y régimen sancionador en materia de instalaciones de energía eléctrica en alta tensión en la Comunidad de Madrid.
Decreto 131/1997, de 16 de octubre, por el que se fijan los requisitos que han de cumplir las actuaciones urbanísticas en relación con las infraestructuras eléctricas.
Orden de 31 de enero de 2011, por la que se establecen los formularios y modelos de presentación de solicitudes en los procedimientos de autorización de instalaciones de alta tensión en la Comunidad de Madrid.
Resolución de 5 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se actualizan los formularios para la tramitación de los procedimientos de autorización de instalaciones eléctricas de alta tensión en la Comunidad de Madrid.
Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid.
Decreto 40/1998, de 5 de marzo, por el que se establecen normas técnicas en instalaciones eléctricas para la protección de la avifauna.
CASTILLA Y LEÓN
Ley 6/2014, de 12 de septiembre, de Industria de Castilla y León.
ORDEN EEI/1036/2021, de 6 de septiembre, por la que se establece el procedimiento de regularización administrativa de instalaciones sometidas a la normativa de seguridad industrial.
Decreto legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.
Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León.
ORDEN FYM/79/2020, de 14 de enero, por la que se delimitan las zonas de protección para avifauna en las que serán de aplicación las medidas para su salvaguarda contra la colisión y la electrocución en las líneas eléctricas aéreas de alta tensión.
CASTILLA LA MANCHA 
Decreto 80/2007, de 19- 06-2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección.
Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por el que se modifica el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección.
Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
Decreto 5/1999 de 2 de febrero, por el que se establecen normas para instalaciones eléctricas aéreas en alta tensión y líneas aéreas en baja tensión con fines de protección de la avifauna.
Orden de 13 de marzo de 2002, por la que se establece el contenido mínimo en proyectos de industrias y de instalaciones industriales. 
Legislación Municipal
· Ordenanzas Municipales del Ayuntamiento donde se ejecute la obra. 
[bookmark: _Toc227314490][bookmark: _Toc228201217][bookmark: _Toc236225437]RELACIÓN DE ORGANISMOS AFECTADOS
[bookmark: _Toc236225438]Relación de Ministerios, Consejerías, Organismos y empresas de servicio público afectados por la instalación de la línea.
[bookmark: _Toc236225439]Relación de Ayuntamientos.
[bookmark: _Toc227314491][bookmark: _Toc228201218][bookmark: _Toc236225440]DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO DE LA LÍNEA
Descripción detallada del trazado de la línea analizando las siguientes características: Tramos entre apoyos, Apoyos, longitud de tramos, cruzamientos, ángulo con la siguiente alineación, provincia y términos municipales afectados.
[bookmark: _Toc236225441]Tramos aéreos
Apoyos.
Longitud tramo.
Cruzamiento.
[bookmark: _Toc236225442]Tramos subterráneos
Canalizaciones.
Condiciones generales de cruzamiento y paralelismo.
Cruzamientos.
[bookmark: _Toc236225443]Transiciones subterráneas-aéreas
[bookmark: _Toc236225444]
[bookmark: _Toc228201219][bookmark: _Toc236225445]DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

[bookmark: _Toc228201220][bookmark: _Toc236225446]Características generales

1.1.1 Sistema
1.1.2 Frecuencia
1.1.3 Tensión Nominal
1.1.4 Tensión más elevada de la red
1.1.5 Temperatura máxima del conductor
1.1.6 Capacidad térmica de transporte
1.1.7 Nº de circuitos
1.1.8 Nº de conductores por fase
1.1.9 Tipo de conductor
1.1.10 Nº de cables de tierra
1.1.11 Tipo de aislamiento
1.1.12 Apoyos
1.1.13 Cimentaciones
1.1.14 Canalizaciones
1.1.15 Arquetas
1.1.16 Puestas a tierra
1.1.17 Longitud total
[bookmark: _Toc236225447][bookmark: _Toc228201221]Características de los materiales 

1.1.18 Conductor
Sección transversal, composición, diámetro, carga de rotura, peso, módulo de elasticidad teórico, coeficiente de dilatación lineal, intensidad máxima permanente.
1.1.19 Aislamiento
1.1.20 Apoyos y cimentaciones
1.1.21 Puesta a tierra de apoyos
[bookmark: _Toc228201234][bookmark: _Toc236225448]CÁLCULOS

[bookmark: _Toc236224753][bookmark: _Toc236225449]Cálculos eléctricos y mecánicos de los cables
1.1.22 Resistencias
1.1.23 Reactancias
1.1.24 Susceptancia
1.1.25 Intensidad máxima
1.1.26 Potencia máxima admisible de transporte
1.1.27 Caída de tensión
1.1.28 Pérdida de potencia
1.1.29 Intensidades de cortocircuito
[bookmark: _Toc236225450]Aislamiento
[bookmark: _Toc236225451]Cálculo de los apoyos
[bookmark: _Toc236225452]Cálculo de las cimentaciones
[bookmark: _Toc236225453]EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

[bookmark: _Toc236225454]PROTECCIÓN DE LA AVIFAUNA




[bookmark: _Toc202427085][bookmark: _Toc236225455]PLIEGO DE CONDICIONES


Se determinan las condiciones y características técnicas mínimas y de calidad que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporan a las instalaciones, así como sus condiciones de suministro, recepción y conservación, almacenamiento y manipulación, las garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservación y mantenimiento.

Calidad de los materiales: conductores, identificación de conductores, Canalizaciones, cajas de empalme y derivación, aparatos de mando y maniobra, aparatos de protección.  



[bookmark: _Toc202427094][bookmark: _Toc236225456]MEDICIONES Y PRESUPUESTO


Desarrollo por partidas y agrupados en capítulos, conteniendo todas las descripciones técnicas necesarias para su especificación y valoración.
Además, se debe incluir el presupuesto del control de calidad, Estudio de Seguridad y Salud y la valoración de la gestión de los residuos.
Obra civil. 
Materiales.
Instalación eléctrica. 
Ingeniería. 
[bookmark: _Toc202427095][bookmark: _Toc236225457]PLANOS


El proyecto contendrá tantos planos como sean necesarios para la definición en detalle de la instalación.
· Plano de situación.
Plano de emplazamiento
Trazado línea eléctrica.
Esquemas unifilares.
Detalles.













[bookmark: _Toc202427096][bookmark: _Toc236225458]ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD o ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD (según corresponda) 
Se definen las condiciones ideales de protección, seguridad y salud y los posibles riesgos laborales durante la ejecución de la instalación. 
Relación de normativa de aplicación que se debe incorporar
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
Ley 31/ 1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas.
Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección Individual.
Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención.
Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo.
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.


[bookmark: _Toc228201250][bookmark: _Toc236225459]ESTUDIO GESTIÓN DE RESIDUOS 
Se identifican y se clasifican los residuos que se van a generar, evaluando los riesgos y planificando su gestión. Se determinan las condiciones óptimas de producción, gestión y tratamiento de los residuos producidos durante la obra. 
Relación de normativa de aplicación que se debe incorporar:
Legislación estatal
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
Legislación Autonómica
COMUNIDAD DE MADRID
Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid.
Ley 1/2024, de 17 de abril, de Economía Circular de la Comunidad de Madrid.
CASTILLA Y LEÓN
DECRETO 11/2014, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Regional de Ámbito Sectorial denominado «Plan Integral de Residuos de Castilla y León.
Decreto 5/2023, de 4 de mayo, por el que se regula la producción y gestión sostenible de los residuos de construcción y demolición en Castilla y León.
CASTILLA LA MANCHA 
Ley 7/2019, de 29 de noviembre, de Economía Circular de Castilla-La Mancha.
Decreto 35/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención y Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2030.
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