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Este documento sirve como modelo orientativo para facilitar a los proyectistas la redacción y diseño de un proyecto de línea eléctrica de Alta Tensión, proporcionando un esquema definido y completo de los contenidos que se deben considerar para cumplir con los requisitos técnicos y normativos. 
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[bookmark: _Toc241157522]ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO
Descripción detallada del objeto del proyecto, que contenga la información siguiente:
· [bookmark: _Toc194496111]Titular de la obra. 
· Autor del proyecto y número de colegiado. 
· Datos del emplazamiento de la instalación.
Empresa suministradora. 
[bookmark: _Toc214959884][bookmark: _Toc241157523]NORMATIVA APLICABLE
Relación de normativa de aplicación que se debe incorporar: 
Legislación estatal
Real Decreto 223/2008. Aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. Vigente desde 19-09-2008. BOE 19 marzo 2008, nº 68.
Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, según el Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002, B.O.E. n º 224 del 18 de septiembre de 2002.
Instrucciones Técnicas Complementarias, denominadas ITC-BT, aprobadas el 18 de septiembre de 2002.
Real Decreto 1955/2000, de 1 diciembre. Regula las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. BOE 27 diciembre 2000, nº 310.
Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial.
Ley 21/1992, de 16 de julio de Industria.
Real Decreto 614/2001. Protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Normas particulares de la Compañía Suministradora de la zona.
Normas UNE aplicables.
Legislación Autonómica
COMUNIDAD DE MADRID
Decreto 86/2025, de 29 de octubre, del Consejo de Gobierno, para la simplificación de los procedimientos de autorización, comunicación, verificación e inspección, responsabilidades y régimen sancionador en materia de instalaciones de energía eléctrica en alta tensión en la Comunidad de Madrid.
Decreto 131/1997, de 16 de octubre, por el que se fijan los requisitos que han de cumplir las actuaciones urbanísticas en relación con las infraestructuras eléctricas.
Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid.
CASTILLA Y LEÓN
Ley 6/2014, de 12 de septiembre, de Industria de Castilla y León.
ORDEN EEI/1036/2021, de 6 de septiembre, por la que se establece el procedimiento de regularización administrativa de instalaciones sometidas a la normativa de seguridad industrial.
Decreto legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.
CASTILLA LA MANCHA 
Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección.
Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por el que se modifica el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección.
Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
Orden de 13 de marzo de 2002, por la que se establece el contenido mínimo en proyectos de industrias y de instalaciones industriales.
Legislación Municipal
· Ordenanzas Municipales del Ayuntamiento donde se ejecute la obra. 
[bookmark: _Toc227314490][bookmark: _Toc228201217][bookmark: _Toc241157524]REQUISITOS DE DISEÑO
[bookmark: _Toc227314491][bookmark: _Toc228201218][bookmark: _Toc241156126][bookmark: _Toc241157525]Características generales de la Instalación 
[bookmark: _Toc241156127][bookmark: _Toc241157526]Cálculo de necesidades y potencia instalada.
[bookmark: _Toc241157527]DESCRIPCIÓN DE INSTALACIONES
[bookmark: _Toc241156129][bookmark: _Toc241157528]Descripción del CT objeto del proyecto
1.1.1 [bookmark: _Toc241156130][bookmark: _Toc241157529]Emplazamiento
1.1.2 [bookmark: _Toc241156131][bookmark: _Toc241157530]Obra civil
Se debe describir la obra civil en que se integra el CT, según la tipología de la edificación la cual corresponderá con uno de los siguientes supuestos:
· Locales o recintos destinados a alojar en su interior estas instalaciones, situados en el interior de edificios destinados a otros usos.
· Edificios independientes no prefabricados o de construcción tradicional, destinados a alojar en su interior estas instalaciones.
· Edificios prefabricados independientes.
· Instalaciones de exterior sobre poste o en parque cerrado.

Según proceda se deberán contemplar los siguientes aspectos: descripción arquitectónica del edificio, locales afectados por las instalaciones, condiciones especiales que puedan influir en generación de ruidos o vibraciones y sus posibles soluciones.

En caso de CT en interior de edificios para otros usos descripción del recinto, entorno del CT, condiciones mecánicas, sobrecargas previstas, comportamiento al fuego de materiales, así como cualquier otra característica que lo defina.

Pasos y accesos, inaccesibilidad de personal no autorizado, cimentaciones, paramentos exteriores, cubiertas, tabiquería interior, forjados, pavimentos, acabados superficiales, puertas, canalizaciones, tapas y registros, rejillas de ventilación, recogida de medios dieléctricos y fosos colectores, cerramientos metálicos, insonorizaciones.
· Aislamiento térmico
· Condiciones acústicas
· Campos electromagnéticos.
1.1.3 [bookmark: _Toc241156132][bookmark: _Toc241157531]Instalación eléctrica

Debe describir la instalación eléctrica que configura el CT y debe incluir: 

· Características eléctricas de la red de alimentación, tensión asignada, tensión de aislamiento, potencia de cortocircuito, tipo de acometida (aérea/subterránea), interconexión con la red.
· Nº de transformadores, potencias totales y unitarias, grupo de conexión.
· Características eléctricas de los equipos: de los transformadores, aparamenta, interconexiones.
· Características de las seguridades, protecciones.
· Cuando proceda, interconexión con líneas de alta y baja tensión.
1.1.4 [bookmark: _Toc241156133][bookmark: _Toc241157532]Puesta a tierra

1.1.5 [bookmark: _Toc241156134][bookmark: _Toc241157533]Instalaciones auxiliares

1.1.5.1 [bookmark: _Toc241156135][bookmark: _Toc241157534]Ventilación

Dimensionado de sistemas de ventilación natural y forzada, criterios de cálculo, renovaciones de aire, control por temperatura, ...

1.1.5.2 [bookmark: _Toc241156136][bookmark: _Toc241157535]Protección contra incendios

Régimen de funcionamiento, control por temperatura y automatismos de desconexión en caso de incendio.
Características de los diferentes materiales y comportamiento hacia el fuego, así como de los equipos eléctricos empleados.
Fosos de recogida de líquidos.
Sistema de detección de alarma.
Justificación de las vías de evacuación.

1.1.5.3 [bookmark: _Toc241156137][bookmark: _Toc241157536]Telemado, telecontrol y telemedición

1.1.5.4 [bookmark: _Toc241156138][bookmark: _Toc241157537]Otras instalaciones auxiliares o complementarias

Alumbrado
Equipos de primeros auxilios
Equipos de seguridad
Medidas de seguridad

[bookmark: _Toc241156139][bookmark: _Toc241157538]CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS
[bookmark: _Toc228201234][bookmark: _Toc241156140][bookmark: _Toc241157539]Intensidad de AT/BT
[bookmark: _Toc241156141][bookmark: _Toc241157540]Intensidad de cortocircuito AT/BT
[bookmark: _Toc241156142][bookmark: _Toc241157541]Dimensionado de conductores AT/BT
[bookmark: _Toc241156143][bookmark: _Toc241157542]Dimensionado de aparellaje y equipos
[bookmark: _Toc241156144][bookmark: _Toc241157543]Dimensionado de protecciones 
[bookmark: _Toc241156145][bookmark: _Toc241157544]Tensiones de paso
[bookmark: _Toc241156146][bookmark: _Toc241157545]Tensiones de contacto 
[bookmark: _Toc241156147][bookmark: _Toc241157546]Resistencia de puesta a tierra
[bookmark: _Toc241156148][bookmark: _Toc241157547]Protección contra sobretensiones
[bookmark: _Toc241156149][bookmark: _Toc241157548]Estructurales
[bookmark: _Toc241156150][bookmark: _Toc241157549]Cimentaciones
[bookmark: _Toc241156151][bookmark: _Toc241157550]Campos magnéticos
[bookmark: _Toc241157551]FICHAS TÉCNICAS


[bookmark: _Toc202427085][bookmark: _Toc241157552]PLIEGO DE CONDICIONES


Se determinan las condiciones y características técnicas mínimas y de calidad que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporan a las instalaciones, así como sus condiciones de suministro, recepción y conservación, almacenamiento y manipulación, las garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservación y mantenimiento.

Calidad de los materiales: conductores, identificación de conductores, Canalizaciones, cajas de empalme y derivación, aparatos de mando y maniobra, aparatos de protección.  



[bookmark: _Toc202427094][bookmark: _Toc241157553]MEDICIONES Y PRESUPUESTO


Desarrollo por partidas y agrupados en capítulos, conteniendo todas las descripciones técnicas necesarias para su especificación y valoración.
Además, se debe incluir el presupuesto del control de calidad, Estudio de Seguridad y Salud y la valoración de la gestión de los residuos.
Obra civil. 
Materiales.
Instalación eléctrica. 
Ingeniería. 
[bookmark: _Toc202427095][bookmark: _Toc241157554]PLANOS


El proyecto contendrá tantos planos como sean necesarios para la definición en detalle de la instalación.
· Plano de situación.
Plano de emplazamiento
Puntos de conexión y zanjas.
CT.
Esquemas unifilares.
Puesta a tierra.













[bookmark: _Toc202427096][bookmark: _Toc241157555]ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD o ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD (según corresponda) 
Se definen las condiciones ideales de protección, seguridad y salud y los posibles riesgos laborales durante la ejecución de la instalación. 
Relación de normativa de aplicación que se debe incorporar
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
Ley 31/ 1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas.
Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección Individual.
Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención.
Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo.
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.


[bookmark: _Toc228201250][bookmark: _Toc241157556]ESTUDIO GESTIÓN DE RESIDUOS 
Se identifican y se clasifican los residuos que se van a generar, evaluando los riesgos y planificando su gestión. Se determinan las condiciones óptimas de producción, gestión y tratamiento de los residuos producidos durante la obra. 
Relación de normativa de aplicación que se debe incorporar:
Legislación estatal
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
Legislación Autonómica
COMUNIDAD DE MADRID
Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid.
Ley 1/2024, de 17 de abril, de Economía Circular de la Comunidad de Madrid.
CASTILLA Y LEÓN
DECRETO 11/2014, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Regional de Ámbito Sectorial denominado «Plan Integral de Residuos de Castilla y León.
Decreto 5/2023, de 4 de mayo, por el que se regula la producción y gestión sostenible de los residuos de construcción y demolición en Castilla y León.
CASTILLA LA MANCHA 
Ley 7/2019, de 29 de noviembre, de Economía Circular de Castilla-La Mancha.
Decreto 35/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención y Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2030.
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